## Sheet1
威远县中医医院消防系统改造工程量清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消防主机广播功放板 |  | 块 | 1 | 消防广播主机更换
2 | 气体释放灯 |  | 个 | 3 | DR机房2个、低压配电房1个
3 | 现场控制盘 |  | 个 | 3 | DR机房2个、低压配电房1个
4 | 气体声光报警器 |  | 个 | 3 | DR机房2个、低压配电房1个
5 | 输入输出模块 |  | 个 | 3 | DR机房2个、低压配电房1个
6 | 七氟丙烷气体灭火器装置 | GQQ50/2.5 | 台 | 1 | DR机房
7 | 七氟丙烷气体灭火药剂 | HFC-227ea | KG | 50 | DR机房
8 | 自动泄压口 | WLZX-25-1000 | 套 | 9 | 高低压配电房、柴发、CT、DR等
9 | 压力表 |  | 套 | 4 | 高低压配电房、柴发、CT、DR等
10 | 墙面开洞、安泄压口、恢复 |  | 处 | 9 | 高低压配电房、柴发、CT、DR等
11 | 阻燃多股铜芯双绞线 | ZR-RVS2*1.5mm2 | 圈 | 1
12 | 紧定管 |  | 根 | 12
13 | 室外消火栓 | DN100 | 台 | 1 | 医技楼东侧
14 | 消防电话 | Z5716 | 个 | 1
15 | 甲级钢制防火门 | 1900*2100 | 樘 | 1 | 发电房
16 | 甲级钢制防火门 | 950*2060 | 樘 | 1 | 储油间
17 | 甲级钢制防火门 | 1460*2060 | 樘 | 1 | 发电房
18 | 甲级钢制防火门 | 900*2060 | 樘 | 1 | 发电机配电房
19 | 防火门拆装补缝 |  | 樘 | 4