威远县中医医院污水处理站在线监测设备维保服务内容

服务范围：

1、服务供应商负责系统设备的运行、管理和维护等。

2、服务供应商承担运行期内设备所需的药剂、监测人员的工资及福利。

3、服务供应商在运行期间必须服从甲方的管理并遵守甲方的规章制度。

4、服务供应商负责废液的合法处理和收集。

5、提供运维人员和运维管理人员的资质证书以及身份证复印件。

6、服务供应商提供污水处理在线监测设备，由于设备故障，导致数据异常，需向信息中心报备事故和处理维修情况。

7、设备运行质量要求：服务供应商必须确保运行设备良好运行状态。

8、服务供应商每日安排巡检人员进行现场巡检，每日不少于2次，上、下午各一次，巡检内容包括但不限于设备系统状况、PH手动检测且台账记录。

9、其他：未尽事宜，双方另行协商决定。

人员配备及运营维护制度的建立：服务供应商配备专业操作人员1-2名，按照系统运维制度的要求完成相应工作。

1、系统日常检测。

2、系统及检测仪器设备的日常管理及维护。

3、运营状况记录及台账记录。

4、运维人员的着装整洁。

5、保持监测房和设备的清洁卫生。

6、定期进行安全检查，对站房内空调以及设备线路负荷安全检查，有问题及时向甲方汇报处理。

7、负责空调的正常运行。