[image: image1.png]



排污许可证
（副本）
中华人民共和国生态环境部监制
内江市生态环境局印制

持证须知
一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。
二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、应当在本证有效期届满前六十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法》规定的时限及时申请变更本证。
七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

4

二、大气污染物排放

4

（一）有组织排放许可限值

5

（二）无组织排放许可条件

6

（三）特殊情况下许可限值

9

（四）排污单位大气排放总许可量

10

三、水污染物排放

10

（一）排放口

12

（二）排放许可限值

15

四、固体废物排放信息

19

五、工业噪声排放信息

20

六、环境管理要求

20

（一）自行监测

26

（二）环境管理台账记录

28

（三）执行（守法）报告

28

（四）信息公开

29

（五）其他控制及管理要求

30

七、许可证变更、延续记录

30

八、其他许可内容

30

九、锅炉许可信息

32

第二册

33

十、排污单位登记信息

33

（一）主要产品及产能

33

（二）主要原辅材料及燃料

34

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

36

（四）排污权使用和交易信息

36

十一、补充登记信息

37

十二、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image2.png]



证书编号：12510922451450158B001Q
单位名称：威远县中医医院
注册地址：威远县严陵镇二环路东段30号
行业类别：中医医院，热力生产和供应
生产经营场所地址：威远县严陵镇二环路东段30号（原严陵镇双柏村十六社）
统一社会信用代码：12510922451450158B
法定代表人（主要负责人）：邓李
技术负责人：刘益良
固定电话：13696058618  移动电话：13696058618
有效期限：自2023年06月28日起至2028年06月27日止
发证机关：（公章）内江市生态环境局
发证日期：2023年05月23日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	威远县中医医院
	注册地址
	威远县严陵镇二环路东段30号

	邮政编码
	642450
	生产经营场所地址
	威远县严陵镇二环路东段30号（原严陵镇双柏村十六社）

	行业类别
	中医医院，热力生产和供应
	投产日期
	2012-03-01

	生产经营场所中心经度
	104º 40′ 41.77″
	生产经营场所中心纬度
	29º 32′ 25.69″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	12510922451450158B

	技术负责人
	刘益良
	联系电话
	13696058618

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	否

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	□颗粒物

□SO2

□NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（甲烷,氨（氨气）,硫化氢,氯（氯气）,臭气浓度）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（流量,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯（以Cl计）,肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群数/（MPN/L）,色度）

	大气污染物排放形式
	□有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑连续排放，流量稳定 

	大气污染物排放执行标准名称
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

	水污染物排放执行标准名称
	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005,医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005

	级别等级
	二级

	病床数
	200

	员工总数
	421

	医务人员数
	334

	平均日住院人数
	8.17

	平均日门诊就诊人数
	323

	近3年床位占用率（%）
	65.89

	临床科室
	内科,外科,预防保健科,妇产科,耳鼻喉科,眼科,口腔科,皮肤科,麻醉科,中医科,儿科,康复科,中西医结合科

	医技科室
	药剂科,检验科,放射科,手术室


二、大气污染物排放

（一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	/


（二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

MF0001

污水处理设施

臭气浓度

无组织排放控制措施

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

10

/

/

/

/

/

/

/

2

MF0001

污水处理设施

甲烷

无组织排放控制措施

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

1%

/

/

/

/

/

/

/%

3

MF0001

污水处理设施

氨（氨气）

无组织排放控制措施

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

1.0mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

MF0001

污水处理设施

硫化氢

无组织排放控制措施

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

0.03mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

5

MF0001

污水处理设施

氯（氯气）

无组织排放控制措施

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	/

	其他特殊情况备注信息

	/


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况
（四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	/


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
三、水污染物排放

（一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1

DW001

综合污水处理站排放口

104°40′45.08″

29°32′24.94″

进入城市污水处理厂

连续排放，流量稳定

/

威远县污水处理厂

总氰化物

/mg/L

0.5mg/L

石油类

/mg/L

1mg/L

挥发酚

/mg/L

0.5mg/L

动植物油

/mg/L

1mg/L

肠道病毒

/mg/L

/mg/L

肠道致病菌

/mg/L

/mg/L

pH值

/mg/L

6-9mg/L

色度

/mg/L

30mg/L

粪大肠菌群数/（MPN/L）

/个/L

1000个/L

悬浮物

/mg/L

10mg/L

五日生化需氧量

/mg/L

6mg/L

总余氯（以Cl计）

/mg/L

/mg/L

阴离子表面活性剂

/mg/L

0.5mg/L

氨氮（NH3-N）

/mg/L

1.5mg/L

化学需氧量

/mg/L

30mg/L




表7雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

DW002

雨水排放口

104°40′44.47″

29°32′25.48″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放

/

达木河

III类

104°40′28.70″

29°32′26.84″

/




（二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮



	一般排放口

	1

DW001

综合污水处理站排放口

五日生化需氧量

100mg/L

/

/

/

/

/

2

DW001

综合污水处理站排放口

氨氮（NH3-N）

/mg/L

/

/

/

/

/

3

DW001

综合污水处理站排放口

石油类

20mg/L

/

/

/

/

/

4

DW001

综合污水处理站排放口

粪大肠菌群数/（MPN/L）

5000个/L

/

/

/

/

/

5

DW001

综合污水处理站排放口

肠道病毒

/mg/L

/

/

/

/

/

6

DW001

综合污水处理站排放口

流量

/

/

/

/

/

/

7

DW001

综合污水处理站排放口

总余氯（以Cl计）

/mg/L

/

/

/

/

/

8

DW001

综合污水处理站排放口

色度

/mg/L

/

/

/

/

/

9

DW001

综合污水处理站排放口

肠道致病菌

/mg/L

/

/

/

/

/

10

DW001

综合污水处理站排放口

挥发酚

1.0mg/L

/

/

/

/

/

11

DW001

综合污水处理站排放口

总氰化物

0.5mg/L

/

/

/

/

/

12

DW001

综合污水处理站排放口

化学需氧量

250mg/L

/

/

/

/

/

13

DW001

综合污水处理站排放口

悬浮物

60mg/L

/

/

/

/

/

14

DW001

综合污水处理站排放口

pH值

6-9

/

/

/

/

/

15

DW001

综合污水处理站排放口

阴离子表面活性剂

10mg/L

/

/

/

/

/

16

DW001

综合污水处理站排放口

动植物油

20mg/L

/

/

/

/

/



	一般排放口合计
	CODcr

氨氮



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
四、固体废物排放信息

表9 固体废物基础信息表
	固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

化学性废物

HW01  841-004-01

T

/

液态（高浓度液态废物L）

检验科

委托处置,自行贮存

化学性废物，中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司

2

危险废物

损伤性废物

HW01  841-002-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室,门诊,住院部,检验科,急诊

委托处置,自行贮存

损伤性医废，委托内江市城环环保科技有限公司处置

3

危险废物

药物性废物

HW01  841-005-01

T

/

固态（固态废物，S）

药剂科

委托处置,自行贮存

药物性医废，分别收集暂存于危废暂存间內，最终交由资质单位处置

4

一般工业固体废物

其他一般工业固体废物

SW59

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

住院部

委托处置

生活垃圾，由环卫部门统一清运处置

5

危险废物

病理性废物

HW01  841-003-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室

委托处置,自行贮存

病理性医废，委托威远县殡仪馆处置

6

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室,门诊,住院部,急诊

委托处置,自行贮存

感染性医废，委托内江市城环环保科技有限公司处置

7

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

污水处理站

委托处置,自行贮存

水处理污泥，委托中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置




表10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	危废暂存间
	设施编号
	TS001

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度104°40′44.29″ 纬度29°32′24.76″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	是
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	1
	单位
	t
	面积（贮存设施填报m2）
	15

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

损伤性废物

HW01  841-002-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室,门诊,住院部,检验科,急诊

委托处置,自行贮存

损伤性医废，委托内江市城环环保科技有限公司处置

2

危险废物

化学性废物

HW01  841-004-01

T

/

液态（高浓度液态废物L）

检验科

委托处置,自行贮存

化学性废物，中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司

3

危险废物

药物性废物

HW01  841-005-01

T

/

固态（固态废物，S）

药剂科

委托处置,自行贮存

药物性医废，分别收集暂存于危废暂存间內，最终交由资质单位处置

4

危险废物

病理性废物

HW01  841-003-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室

委托处置,自行贮存

病理性医废，委托威远县殡仪馆处置

5

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

手术室,门诊,住院部,急诊

委托处置,自行贮存

感染性医废，委托内江市城环环保科技有限公司处置

6

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

污水处理站

委托处置,自行贮存

水处理污泥，委托中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置



	污染防控技术要求

	包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标识： 严格按照医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作规程执行。收集、运送、暂时贮存的工作人员要有严格的防护措施，要穿工作服、戴手套、工作帽、戴口罩，防止医疗废物直接接触身体。医疗废物暂时贮存处禁止吸烟及饮食。每日对运送车辆及设施进行清洗和消毒，对暂时贮存处进行清洁和消毒。并设置明显的警示标识，防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、预防儿童接触。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2   GB18484   GB18597   GB30485   HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。


委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：
排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
五、工业噪声排放信息

表11 工业噪声排放信息表
	产噪单元编号
	产噪单元名称
	主要产噪设施及数量
	主要噪声污染防治设施及数量

	

	排放标准名称及编号
生产时段
昼间
夜间


	工业噪声排放许可管理要求
厂界噪声点位名称
厂界外声环境功能区类别
工业噪声许可排放限值  dB(A)
昼间
夜间
等效声级
等效声级
频发噪声最大声级
偶发噪声最大声级
厂界噪声点位名称
监测指标
监测技术
自动监测是否应联网
手工监测频次


	其他信息

	工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b)设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料)的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。


六、环境管理要求

（一）自行监测

表12 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

污水处理站周界

风速,风向

甲烷

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）

/

2

废气

污水处理站周界

风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

/

3

废气

污水处理站周界

风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

/

4

废气

污水处理站周界

风速,风向

氯

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）

/

5

废气

污水处理站周界

风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

/

6

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

pH值

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

自动在线监测出现故障时手工监测

7

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

色度

手工

/

/

/

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》要求，间接排放无需监测。

8

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

悬浮物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/周

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

/

9

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

五日生化需氧量

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

/

10

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

化学需氧量

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

自动在线监测出现故障时手工监测

11

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

阴离子表面活性剂

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)

/

12

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

氨氮（NH3-N）

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

自动在线监测出现故障时手工监测

13

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

石油类

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996

/

14

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

动植物油

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996

/

15

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

挥发酚

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009

/

16

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

流量

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

/

/

17

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

总氰化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）

/

18

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

总余氯（以Cl计）

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

自动在线监测出现故障时手工监测

19

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

粪大肠菌群数/（MPN/L）

自动

是

水质在线自动监测仪

综合污水处理站排放口

是

自动在线监测出现故障时手工监测

20

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

肠道致病菌

手工

/

/

/

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》要求，间接排放无需监测。

21

废水

DW001

综合污水处理站排放口

流量

肠道病毒

手工

/

/

/

/




监测质量保证与质量控制要求:
1、监测机构和人员要求：我单位自行监测工作委托四川九环保科技有限公司完成，该单位经过四川省市场监督管理局组织的资质认定工作，资质认定证书的编号为202312050269；2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或国家生态环境部推荐方法；3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定台格并在有效期内使用，按规范定期校准。4.、环境空气、度气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HU194-2017及修改单、《国定源废气监测技术规范》 (HU/T397-2007、《国定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 (HU/T373-2007和《大气污染物无组织排故监测技术导则》 (HU755-2000美相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测境加空白样，平行样，加标回收或质控样要质控措施。5.噪声监测要求：布点，测量，气条条件按照《工业企业厂界环境味声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质里标准》(GB3096-2008)中的要求进行，声级计在测量前后必须在测量现场进行声学校准；6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录道守详细、准确、不得随意涂改的要求。监测数据和报告经“三校”“三审”。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测的记录按照《 排污单位自行监测技术指南 总则》 （ HJ819）执行,应同步记录监测期间的生产工况。按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理，保存时间不低于5年。监测质量保证与质量控制，从监测机构，人员，出具数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等方面的全过程质量控制；信息记录和报告要求，包括监测信息记录、信息报告、应急报告、信息公开等内容。
（二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

监测记录信息

a）自动监测运维记录

自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息；

b）手工监测记录信息

手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等。

监测时记录

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。

2

其他环境管理信息

危险废物管理主要记录危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等。

医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。

3

污染防治设施运行管理信息

污水处理设施的运行状态和药剂投放情况。

a）污染治理设施运行状况按照排污单位运维管理班次记录，每日记录1次；

b）药剂添加情况根据投放形式来确定，采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次；采用手工加药方式的，每日记录1次。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。

4

污染防治设施运行管理信息

污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等。

运行情况1次/周，主要药剂添加情况1次/周或批次。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。

5

污染防治设施运行管理信息

污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。

1次/异常情况期。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。

6

监测记录信息

监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。

按照HJ 819及各行业自行监测技术指南规定执行。

电子台账+纸质台账

台账保存期限不得少于五年。




（三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

	序号
	上报频次
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。

01-31

其他信息请参照HJ1105-2020；附录请参照HJ1105-2020。




（四）信息公开

表15  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

1.国家排污许可证信息公开系统； 2.其他便于公众知晓的方式。 

及时公开，及时更新。

1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.月/季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。

按照《企业环境信息依法披露管理办法》《排污许可管理办法》执行。




（五）其他控制及管理要求

	大气环境管理要求

	1.采用二级或深度污水处理工艺的污水处理站产生恶臭区域应加罩或加盖，并进行除臭除味处理。2.传染病和结核病专科医疗机构排污单位应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

	水环境管理要求

	(A)污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。(b)医疗机构病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。(C)化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h。(d)特殊医疗污水应单独收集并进行单独处理，包括低放射性污水应经衰变池处理；洗相室、病理科、检验室等含重金属污染物的特殊医疗污水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理，感染性疾科、检验室等含重金属污染物的特殊医疗污水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理，感染性疾病科的传染性污水应进行消毒处理。(E)新建的医疗机构排污单位应设置应急或备用处理设施，避免污染物超标排放，并做好雨污分流。

	土壤污染防治要求

	1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

	固体废物污染环境防治要求

	a）医疗机构排污单位必须建有规范的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间的建设与管理应符合GB18597的要求；b）应按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据；c）各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合HJ421要求；d）医疗废物暂存间应及时清运；e）医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。

	其他控制及管理要求

	/


七、许可证变更、延续记录

表16  许可证变更、延续记录表
	重新申请/变更/延续时间
	内容/事由
	重新申请/变更/延续前证书编号

	调整,2026-02-09

燃气锅炉停用

12510922451450158B001Q

变更,2023-06-29

根据质量审核意见修改

12510922451450158B001Q

延续,2023-05-23

排污许可证到期延续

12510922451450158B001Q

变更,2021-12-27

按照内江市第五批简化管理排污许可证质量抽查问题修改后变更。

12510922451450158B001Q




注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。
八、其他许可内容

、
九、锅炉许可信息

表17 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息
	锅炉编号
	容量
	容量单位
	年运行时间（h）
	燃料种类
	消耗量(万立方米/年)
	备注

	

	主要产品（介质）
	热水
	主要污染物类别
	废气

	大气污染物排放形式
	有组织
	废水污染物排放去向
	外排 去向：进入城市污水处理厂

	废气排放口编号
	废气排放口名称
	污染物项目
	污染物排放执行标准名称
	浓度限值（mg/m3）

	

	废水排放口编号
	废水排放口名称
	污染物项目
	污染物排放执行标准名称
	浓度限值（mg/L）

	

	自行监测要求
	废气、废水

	污染源类型
	排放口编号
	排放口名称
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	

	备注信息

	燃气锅炉停用

	注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。
b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。
c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。


排污许可证

副本
第二册

[image: image3.png]



证书编号：12510922451450158B001Q
单位名称：威远县中医医院
注册地址：威远县严陵镇二环路东段30号
行业类别：中医医院，热力生产和供应
生产经营场所地址：威远县严陵镇二环路东段30号（原严陵镇双柏村十六社）
统一社会信用代码：12510922451450158B
法定代表人（主要负责人）：邓李
技术负责人：刘益良
固定电话：13696058618  移动电话：13696058618
有效期限：自2023年06月28日起至2028年06月27日止
发证机关：（公章）内江市生态环境局
发证日期：2023年05月23日

十、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表18 主要产品及产能信息表 

表18-1辅助设施信息表
	序号
	产污设施名称
	产污设施编号
	设施参数
	其他设施信息

	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	

	1

污水处理站

MF0001

处理能力

m3/d

200

/

/

医废暂存间

MF0002

面积

m2

40

/




（二）主要原辅材料及燃料

表19 主要原辅材料及燃料信息表 

	序号
	种类（1）
	名称（2）
	年最大使用量
	计量单位（3）
	硫元素占比(%)
	有毒有害成分及占比（%）（4）
	其他信息

	原料及辅料

	1

辅料

单过硫酸氢钾

1.095

t/a

/

/

/



	燃料

	序号
	燃料名称
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	热值(MJ/kg、
MJ/m³)
	年最大使用量（万t/a、万m³/a）
	其他信息

	1

天然气

0.01

0.001

0.05

35.5

1

热水锅炉使用




（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表20  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

MF0001

污水处理站

污水处理设施

甲烷,氨（氨气）,硫化氢,氯（氯气）,臭气浓度

无组织

TA001

无组织排放控制措施

加罩/加盖,投放除臭剂

是

/

/




表21  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

医疗污水,生活污水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯（以Cl计）,肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群数/（MPN/L）,色度

TW001

综合污水处理站

二氧化氯消毒,水解酸化+生物接触氧化法

是

/

进入城市污水处理厂

间接排放

连续排放，流量稳定

DW001

综合污水处理站排放口

是

一般排放口-总排口

/

2

医疗污水,生活污水

流量

TW001

综合污水处理站

二氧化氯消毒+水解酸化+生物接触氧化法

是

/

进入城市污水处理厂

间接排放

连续排放，流量稳定

DW001

综合污水处理站排放口

是

一般排放口-总排口

/




（四）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
十一、补充登记信息

表22  工业噪声
	工业噪声
	工业噪声污染防治设施
	执行标准及标准号

	


其他需要说明的信息
	/


十二、附图和附件

[image: image4.png]KBS
I shiE

- — KF

frkk

—_—

1) y
O -~ 13

FI





图1 生产工艺流程图
[image: image5.png][Ersemi—] wm - wee ] o Ll mw

l HE
] ® B
‘&mmm [ HEHEME e JER /,i;
] i
75K R

BEK ARSI Ab B T 2R



[image: image6.png]| |
REAPEnhTE— LF@0
VIR (L8 ) 8 ARkt 4 5 A
S @l HH LS RARAND

!

= B T A B




图2  生产厂区总平面布置图
[image: image7.png]| I
REAPEnkTE— LF@0
VIR (L8 ) 8 ik 4 & A
S | HH SR RARAND





图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表
1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0001

	MF0002

	污水处理站

		
	MF0002

	MF0003

	医废暂存间

		

	


1.1锅炉编码对照表
	锅炉许可编号

	锅炉企业内部编号



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA001

	TA001

	无组织排放控制措施

	加罩/加盖,投放除臭剂



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TW001

	TW001

	综合污水处理站

	二氧化氯消毒,水解酸化+生物接触氧化法


	TW001

	TW001

	综合污水处理站

	二氧化氯消毒+水解酸化+生物接触氧化法



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DW001

	DW001

	综合污水处理站排放口

	一般排放口-总排口


	DW002

	YW001

	雨水排放口

	雨水排放口



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节


	MF0001

	MF0002

	污水处理设施



	


41

